(附件) 商务厅办公楼照明灯具统计明细表

| 楼层 | 数量 | 40w 日光灯 | 30w 日光灯 | 20w 日光灯 | 灯泡 | 灯珠 | 环型管 | 灯带 | 光控开关 | 2.5mm 塑铜 线 | 胶质线 | 胶布 | 防爆开关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下 | 80 | 60 |  | 44 | 12 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 一层 | 403 | 61 |  | 49 | 350 |  | 4 | 86 |  |  |  |  |  |
| 二层 | 43 | 66 |  |  | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 三层 | 88 | 64 |  |  | 112 |  | 4 | 120 |  |  |  |  |  |
| 四层 | 177 | 103 |  | 12 | 80 |  | 4 | 80 |  |  |  |  |  |
| 五层 | 155 | 137 |  |  | 118 | 36 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 六层 | 262 | 68 |  |  | 193 | 35 | 4 | 160 |  |  |  |  |  |
| 七层 | 16 | 20 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 后二楼 | 23 | 34 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 后三楼 | 23 | 30 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 后四楼 | 207 | 22 |  | 29 | 37 | 19 |  | 136 |  |  |  |  |  |
| 安达街 | 397 | 384 |  | 153 | 98 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 幼儿园 |  | 308 | 32 | 29 | 55 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1869 | 1357 | 32 | 178 | 1069 | 159 | 82 | 582 | 78 | 6捆 | 4捆 | 20卷 | 15 |